## Лист1
Утверждаю:
Заместитель исполнительного директора
главный инженер АО "Ипатоворайгаз" П.П. Звягинцев
Дополнение к графику проведения технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования АО «Ипатоворайгаз» Июль 2021 года.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
№ | Название улицы (переулка, проезда, и пр.) | Дата и время ТО
г. Ипатово
1 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Водная ул, дом № 27, корпус А | 27.07.2021 | 08:00-17:00
2 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Вокзальная ул, дом № 76 | 27.07.2021 | 08:00-17:00
3 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Бондаревский х, Космонавтов ул, дом № 48 | 27.07.2021 | 08:00-17:00
4 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Бондаревский х, Космонавтов ул, дом № 58, корпус А | 27.07.2021 | 08:00-17:00
5 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Алмазный пер, дом № 4, кв. 1 | 27.07.2021 | 08:00-17:00
6 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Бакинская ул, дом № 10, кв. 2 | 27.07.2021 | 08:00-17:00
7 | Алмазный пер, дом № 3, кв. 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.07.2021 | 08:00-17:00
8 | Бакинская ул, дом № 40 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.07.2021 | 08:00-17:00
9 | Космонавтов ул, дом № 37 (Ипатовский р-н, Бондаревский х) | 27.07.2021 | 08:00-17:00
10 | Космонавтов ул, дом № 40 (Ипатовский р-н, Бондаревский х) | 27.07.2021 | 08:00-17:00
11 | Космонавтов ул, дом № 51 (Ипатовский р-н, Бондаревский х) | 27.07.2021 | 08:00-17:00
12 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Волжский пер, дом № 1 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
13 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 67, корпус А, кв. 16 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
14 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 67, корпус А, кв. 20 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
15 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 67, корпус А, кв. 23 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
16 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 47, кв. 2 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
17 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 28 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
18 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Восточный пер, дом № 13 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
19 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 67, корпус А, кв. 25 | 28.07.2021 | 08:00-17:00
20 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 44, корпус А | 28.07.2021 | 08:00-17:00
21 | Гагарина ул, дом № 108 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
22 | Гоголя ул, дом № 29 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
23 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 111 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
24 | Гоголя ул, дом № 32 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
25 | Голубовского ул, дом № 150 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
26 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 91 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
27 | Гагарина ул, дом № 160, кв. 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
28 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гоголя ул, дом № 50 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
29 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Гагарина ул, дом № 104, кв. 14 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
30 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 136 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
31 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 134 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
32 | Голубовского ул, дом № 116, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
33 | Гагарина ул, дом № 89 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 29.07.2021 | 08:00-17:00
34 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голенева ул, дом № 21, кв. 1 | 29.07.2021 | 08:00-17:00
35 | Горького ул, дом № 115 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
36 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Горького ул, дом № 187 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
37 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Горького ул, дом № 159, корпус А | 30.07.2021 | 08:00-17:00
38 | Голубовского ул, дом № 332, корпус А (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
39 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Горького ул, дом № 129 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
40 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 224 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
41 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 367 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
42 | Горького ул, дом № 79 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
43 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 184 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
44 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 353 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
45 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Горького ул, дом № 139 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
46 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 279 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
47 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 322, корпус а, кв. 1 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
48 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 336, корпус А | 30.07.2021 | 08:00-17:00
49 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 357 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
50 | Голубовского ул, дом № 210 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
51 | Голубовского ул, дом № 234 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
52 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 297, кв. 2 | 30.07.2021 | 08:00-17:00
53 | Голубовского ул, дом № 238 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
54 | Горького ул, дом № 54, корпус В (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 30.07.2021 | 08:00-17:00
55 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Голубовского ул, дом № 345 | 30.07.2021 | 08:00-17:00