## Лист1
Утверждаю:
Заместитель исполнительного директора
главный инженер АО "Ипатоворайгаз" П.П. Звягинцев
Дополнение к графику проведения технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования АО «Ипатоворайгаз» Август 2021 года.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
№ | Название улицы (переулка, проезда, и пр.) | Дата и время ТО
г. Ипатово
1 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Набережная ул, дом № 2, корпус А | 24.08.2021 | 08:00-17:00
2 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 81 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
3 | Орджоникидзе ул, дом № 75, корпус А, кв. 19 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
4 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Некрасова пер, дом № 2 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
5 | Орджоникидзе ул, дом № 74, кв. 15 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
6 | Орджоникидзе ул, дом № 75, корпус А, кв. 23 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
7 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 16 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
8 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, О.Кошевого ул, дом № 12 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
9 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Октябрьская ул, дом № 37 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
10 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 74, кв. 4 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
11 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 23 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
12 | Орджоникидзе ул, дом № 67 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
13 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 101, кв. 35 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
14 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 84, кв. 9 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
15 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Октябрьская ул, дом № 86 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
16 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 68, кв. 18 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
17 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 101, кв. 24 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
18 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 68, кв. 19 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
19 | Орджоникидзе ул, дом № 74, кв. 41 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
20 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 68, кв. 2 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
21 | Набережная ул, дом № 24 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
22 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 101, кв. 2 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
23 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 74, кв. 25 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
24 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Набережная ул, дом № 50 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
25 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 78, кв. 3 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
26 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Некрасова пер, дом № 1 | 24.08.2021 | 08:00-17:00
27 | Орджоникидзе ул, дом № 107, кв. 11 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
28 | Орджоникидзе ул, дом № 101, кв. 36 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 24.08.2021 | 08:00-17:00
29 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 107, кв. 28 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
30 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 121 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
31 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 101 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
32 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 111 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
33 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 45 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
34 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 54 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
35 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 82 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
36 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 88 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
37 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 154 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
38 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 227 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
39 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 230, корпус А | 25.08.2021 | 08:00-17:00
40 | Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 108 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
41 | Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 44 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
42 | Орджоникидзе ул, дом № 123, кв. 95 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
43 | Орджоникидзе ул, дом № 159 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
44 | Орджоникидзе ул, дом № 160 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
45 | Орджоникидзе ул, дом № 180 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
46 | Орджоникидзе ул, дом № 234 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
47 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 42 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
48 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 258, корпус А | 25.08.2021 | 08:00-17:00
49 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Орджоникидзе ул, дом № 268 | 25.08.2021 | 08:00-17:00
50 | Орджоникидзе ул, дом № 240, корпус А (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
51 | Орджоникидзе ул, дом № 254 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
52 | Орджоникидзе ул, дом № 276 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
53 | Первомайская ул, дом № 39, кв. 10 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
54 | Первомайская ул, дом № 41, кв. 42 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
55 | Первомайская ул, дом № 41, кв. 8 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
56 | Первомайская ул, дом № 43, кв. 8 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
57 | Первомайская ул, дом № 43, кв. 9 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 25.08.2021 | 08:00-17:00
58 | Полевая ул, дом № 10, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
59 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Пионерская ул, дом № 15 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
60 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Пролетарская ул, дом № 26 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
61 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 52, кв. 4 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
62 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Профсоюзная ул, дом № 40, кв. 18 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
63 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 43, кв. 36 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
64 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 45, кв. 9 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
65 | Профсоюзная ул, дом № 50 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
66 | Профсоюзная ул, дом № 25, кв. 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
67 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 54, кв. 63 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
68 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Пролетарская ул, дом № 48 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
69 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 43, кв. 13 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
70 | Первомайская ул, дом № 54, кв. 53 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
71 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 43, кв. 17 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
72 | Профсоюзная ул, дом № 40, кв. 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
73 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Профсоюзная ул, дом № 14 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
74 | Пролетарская ул, дом № 51 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
75 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Первомайская ул, дом № 43, кв. 10 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
76 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Профсоюзная ул, дом № 23 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
77 | Профсоюзная ул, дом № 40, кв. 11 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
78 | Первомайская ул, дом № 54, кв. 49 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
79 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Полевая ул, дом № 30 | 26.08.2021 | 08:00-17:00
80 | Пролетарская ул, дом № 49 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 26.08.2021 | 08:00-17:00
81 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Профсоюзная ул, дом № 116 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
82 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Российская ул, дом № 21 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
83 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 102 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
84 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 32 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
85 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 39, кв. 1 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
86 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 39, кв. 6 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
87 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 82 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
88 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Северная ул, дом № 49 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
89 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Серова ул, дом № 11 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
90 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Свердлова ул, дом № 218 | 27.08.2021 | 08:00-17:00
91 | Пушкина ул, дом № 21 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
92 | Российская ул, дом № 25 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
93 | Свердлова ул, дом № 99 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
94 | Северная ул, дом № 21, корпус а, кв. 11 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
95 | Северная ул, дом № 21, корпус А, кв. 15 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
96 | Северная ул, дом № 39, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
97 | Советская ул, дом № 29 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 27.08.2021 | 08:00-17:00
98 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Станционная ул, дом № 279 | 31.08.2021 | 08:00-17:00
99 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Советская ул, дом № 52, корпус а | 31.08.2021 | 08:00-17:00
100 | Строителей пер, дом № 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 31.08.2021 | 08:00-17:00
101 | Советская ул, дом № 83, корпус А (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 31.08.2021 | 08:00-17:00
102 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Советская ул, дом № 83, корпус Б | 31.08.2021 | 08:00-17:00
103 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Тихий пер, дом № 13 | 31.08.2021 | 08:00-17:00
104 | Титова ул, дом № 31 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 31.08.2021 | 08:00-17:00
105 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Титова ул, дом № 33 | 31.08.2021 | 08:00-17:00
106 | Солнечный пер, дом № 9 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 31.08.2021 | 08:00-17:00