## Лист1
Утверждаю:
Заместитель исполнительного директора
главный инженер АО "Ипатоворайгаз" П.П. Звягинцев
Дополнение к графику проведения технического обслуживания внутридомового/внутриквартирного газового оборудования АО «Ипатоворайгаз» Август 2021 года.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО
И (ИЛИ) ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────
Наименование работы │ Наименование
│ обслуживаемого объекта
───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────
1. Визуальная проверка целостности и внутридомовое и (или)
соответствия нормативным требованиям внутриквартирное газовое
(осмотр) внутридомового и (или) оборудование
внутриквартирного газового оборудования
2. Визуальная проверка наличия свободного внутридомовое и (или)
доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирное газовое
внутриквартирному газовому оборудованию оборудование
3. Визуальная проверка состояния окраски и газопроводы
креплений газопровода (осмотр)
4. Визуальная проверка наличия и целостности газопроводы
футляров в местах прокладки через
наружные и внутренние конструкции
многоквартирных домов и домовладений
(осмотр)
5. Проверка герметичности соединений и внутридомовое и (или)
отключающих устройств (приборный метод, внутриквартирное газовое
обмыливание) оборудование
6. Проверка работоспособности и смазка отключающие устройства,
отключающих устройств установленные на
газопроводах
7. Разборка и смазка кранов бытовое газоиспользующее
оборудование
8. Проверка работоспособности устройств, предохранительная
позволяющих автоматически отключить арматура, системы
подачу газа при отклонении контролируемых контроля загазованности
параметров за допустимые пределы, ее
наладка и регулировка
9. Регулировка процесса сжигания газа на бытовое газоиспользующее
всех режимах работы, очистка горелок от оборудование
загрязнений
10. Проверка давления газа перед индивидуальная баллонная
газоиспользующим оборудованием при всех установка сжиженных
работающих горелках и после прекращения углеводородных газов
подачи газа
11. Проверка наличия тяги в дымовых и дымовые и вентиляционные
вентиляционных каналах, состояния каналы
соединительных труб с дымовым каналом
12. Инструктаж потребителей газа по бытовое газоиспользующее
безопасному использованию газа при оборудование
удовлетворении коммунально-бытовых нужд
№ | Название улицы (переулка, проезда, и пр.) | Дата и время ТО
г. Ипатово
1 | Гуманитарный пер, дом № 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 03.08.2021 | 08:00-17:00
2 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Демократическая ул, дом № 20, кв. 1 | 03.08.2021 | 08:00-17:00
3 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Добровольского ул, дом № 7, корпус 2 | 03.08.2021 | 08:00-17:00
4 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Добровольского ул, дом № 40, корпус А | 03.08.2021 | 08:00-17:00
5 | Добровольского ул, дом № 65, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 03.08.2021 | 08:00-17:00
6 | Добровольского ул, дом № 69, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 03.08.2021 | 08:00-17:00
7 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Добровольского ул, дом № 117, кв. 2 | 03.08.2021 | 08:00-17:00
8 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Доватора ул, дом № 34, кв. 1 | 03.08.2021 | 08:00-17:00
9 | Доватора ул, дом № 43, корпус А, кв. 2 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 03.08.2021 | 08:00-17:00
10 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Доватора ул, дом № 44, кв. 1 | 03.08.2021 | 08:00-17:00
11 | Железнодорожная ул, дом № 9 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 04.08.2021 | 08:00-17:00
12 | Железнодорожная ул, дом № 29 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 04.08.2021 | 08:00-17:00
13 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 36 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
14 | Железнодорожная ул, дом № 85, кв. 5 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 04.08.2021 | 08:00-17:00
15 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 86, кв. 5 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
16 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 86, кв. 53 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
17 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 87, кв. 4 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
18 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 4 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
19 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 11 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
20 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 12 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
21 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 16 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
22 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 17 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
23 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 18 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
24 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 19 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
25 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 21 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
26 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 22 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
27 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 23 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
28 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 26 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
29 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 30 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
30 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 34 | 04.08.2021 | 08:00-17:00
31 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 44 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
32 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 47 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
33 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 48 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
34 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 51 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
35 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 52 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
36 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 55 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
37 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 56 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
38 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 63 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
39 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 64 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
40 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 69 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
41 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 70 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
42 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 72 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
43 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 73 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
44 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 88, кв. 75 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
45 | Железнодорожная ул, дом № 89, кв. 7 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 05.08.2021 | 08:00-17:00
46 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Железнодорожная ул, дом № 93, кв. 17 | 05.08.2021 | 08:00-17:00
47 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калаусская ул, дом № 81 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
48 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Казачий пер, дом № 10 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
49 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, З.Космодемьянской ул, дом № 7 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
50 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калаусская ул, дом № 14 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
51 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Звездный пер, дом № 11, корпус А | 06.08.2021 | 08:00-17:00
52 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калаусская ул, дом № 99 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
53 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, им Героя Российской Федерации Олега Бонд ул, дом № 4 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
54 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Заречная ул, дом № 33, кв. 6 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
55 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Заречная ул, дом № 31, кв. 4 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
56 | Калаусская ул, дом № 83 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 06.08.2021 | 08:00-17:00
57 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Кавказская ул, дом № 2, кв. 2 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
58 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, З.Космодемьянской ул, дом № 9 | 06.08.2021 | 08:00-17:00
59 | Комсомольская ул, дом № 8 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
60 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Комсомольская ул, дом № 157 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
61 | Комсомольская ул, дом № 157, корпус А (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
62 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Келдыша ул, дом № 15, кв. 6 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
63 | Калинина ул, дом № 132 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
64 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калинина ул, дом № 138, кв. 2 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
65 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калинина ул, дом № 371, корпус В | 10.08.2021 | 08:00-17:00
66 | Калинина ул, дом № 179 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
67 | Калинина ул, дом № 197 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
68 | Калинина ул, дом № 215 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
69 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Калинина ул, дом № 394 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
70 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Красная ул, дом № 11, кв. 1 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
71 | Краснодарская ул, дом № 28, корпус А (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
72 | Краснодарская ул, дом № 71 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 10.08.2021 | 08:00-17:00
73 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Краснодарская ул, дом № 79 | 10.08.2021 | 08:00-17:00
74 | Крупской ул, дом № 18 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
75 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Красные Зори ул, дом № 15 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
76 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Л.Толстого ул, дом № 16, кв. 1 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
77 | Ленина ул, дом № 10 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
78 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 12 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
79 | Краснодарская ул, дом № 82 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
80 | Краснодарская ул, дом № 108 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
81 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Краснодарская ул, дом № 110 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
82 | Ленина ул, дом № 103, кв. 8 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
83 | Ленина ул, дом № 103, кв. 14 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
84 | Ленина ул, дом № 103, кв. 15 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
85 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 103, кв. 16 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
86 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 118, корпус а, кв. 2 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
87 | Ленина ул, дом № 120, корпус 1, кв. 7 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
88 | Ленина ул, дом № 122, кв. 6 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
89 | Ленина ул, дом № 122, кв. 11 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
90 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 122, кв. 17 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
91 | Ленина ул, дом № 122, кв. 24 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
92 | Ленина ул, дом № 129, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
93 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 137 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
94 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 155, кв. 2 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
95 | 356632, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленина ул, дом № 338 | 11.08.2021 | 08:00-17:00
96 | Ленина ул, дом № 343 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 11.08.2021 | 08:00-17:00
97 | Матросова ул, дом № 32 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
98 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 88, корпус А | 12.08.2021 | 08:00-17:00
99 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 45, кв. 3 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
100 | Ленина ул, дом № 390 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
101 | Ленинградская ул, дом № 46 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
102 | Ленинградская ул, дом № 56, кв. 1 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
103 | Ленина ул, дом № 398 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
104 | Ленинградская ул, дом № 56, кв. 28 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
105 | Ленинградская ул, дом № 56, кв. 35 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
106 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 56, кв. 46 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
107 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 56, кв. 52 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
108 | Ленинградская ул, дом № 56, кв. 65 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
109 | Ленинградская ул, дом № 63 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
110 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 87 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
111 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 9, кв. 9 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
112 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 12, корпус А, кв. 6 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
113 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Ленинградская ул, дом № 12, корпус А, кв. 10 | 12.08.2021 | 08:00-17:00
114 | Ленинградская ул, дом № 15 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
115 | Ленинградская ул, дом № 15 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 12.08.2021 | 08:00-17:00
116 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Московская ул, дом № 29 | 13.08.2021 | 08:00-17:00
117 | 356630, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Молодежная ул, дом № 18 | 13.08.2021 | 08:00-17:00
118 | Молодежная ул, дом № 32 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 13.08.2021 | 08:00-17:00
119 | Московская ул, дом № 127 (Ипатовский р-н, Ипатово г) | 13.08.2021 | 08:00-17:00
120 | 356631, Ставропольский край, Ипатовский р-н, Ипатово г, Мостовая ул, дом № 11 | 13.08.2021 | 08:00-17:00